| Учебная практика УП.04.01 Виды работ: - Вводное занятие. ТБ, инструмент, порядок проведения УП. - Марки проводов и кабелей. - Оконцевание проводов. - Соединение проводов способами. Создание контакта. - Подсоединение проводов к электроаппаратам, жгутовка. - Лужение. Пайка проводов. - Пайка проводов к электрическим аппаратам - Пайка электрической схемы - Автоматический выключатель. Реле. Устройство принцип работы - Монтаж схемы освещения. Сочетание работ ламп 2:1 - Монтаж схемы освещения. Сочетание работ ламп 2:2 - Монтаж схемы управления освещением. Релейное управление через РПУ-2 - Монтаж схемы управления освещением. Релейное управление через РП-21 | 72 |
| --- | --- |
| Производственная практика ПП.04.01 Виды работ: - Вводное занятие. Инструктаж по электробезопасности и технике безопасности - Отработка навыков по сборке, монтажу и регулировке электрооборудования промышленных предприятий; - Техническое обслуживание, ремонт и наладка осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, трансформаторов и комплексных трансформаторных подстанций; - Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств. - Основы автоматизации технологических процессов. - Управление электроприводом посредством частотного преобразователя Экзамен квалификационный | 108 |